Работа 1.1.1

Докладчик: Ефремов Леонид Дмитриевич

Физтех-школа: ФАКТ

Группа: Б03-403

Определение систематических и случайных погрешностей при измерении удельного сопротивления нихромовой проволоки

Цель работы: померить удельное сопротивление проволоки и вы числить систематические и случайные погрешности при использовании таких измерительных приборов, как линейка, штангенциркуль, микрометр, амперметр, вольтметр и мост постоянного тока.

В работе используются: линейка, штангенциркуль, микрометр, от резок проволоки из нихрома, амперметр, вольтметр, источник ЭДС, мост постоянного тока, реостат, ключ.

Удельное сопротивление материала проволоки круглого сечения, изготовленной из однородного материала и имеющей всюду одинаковую толщину, может быть определено по формуле:

(1)

где Rпр- сопротивление измеряемого отрезка проволоки, l - его длина, d - диаметр проволоки. Таким образом, для определения удельного сопротивления материала проволоки следует измерить длину, диаметр и величину электрического сопротивления проволоки.

При этом необходимо учесть, что при изготовлении проволоки не удается строго выдержать постоянным ее диаметр. Он немного меняет ем по длине, причем случайным образом. Поэтому в формулу (1) надо подставлять среднее по длине проволоки значение диаметра и учитывать в дальнейшем соответствующую случайную погрешность этого  значения.

В первом случае вольтметр правильно измеряет падение напряжения на концах проволоки, а амперметр измеряет не величину прошедшего через проволоку тока, а сумму токов, проходящих через проволоку и через вольтметр. Поэтому

(2)

Во втором случае амперметр измеряет силу тока, проходящего че рез проволоку, но вольтметр измеряет суммарное падение напряжения на проволоке и на амперметре. В этом случае

(3)

Формулы (2) и (3) удобно несколько преобразовать. Для схемы (а):

(4)

Для схемы (б)

(5)

Установка: Лабораторный блок питания, вольтметр, амперметр, нихромовая проволка, реостат, проводники. Элементы соединены в соответствии схемы (а).

Измерения:

Погрешности и средние значения:

Средняя толщина проволки:

0,37 мм

Случайная ошибка при измерении проволки:

0,13 мм

Для расчета площади сечения будем использовать более точные показатели штангенциркуля:

1,075*10^-7 м^2

График зависимости напряжения от силы тока:

Погрешности измерения напряжения и силы тока:

Расчет удельного сопротивления проволки:

Среднее по трем:  (1.101 +/- 0,149) * 10^-6 Om*m

Точность: 13%

Вывод:

В данной работе удалось рассчитать значение удельного сопротивления проволки с точностью 13 %. Сравниваем с табличными значениями. В справочнике (Физические величины. М. Энергоиздат, 1991. С. 444) для удельного сопротивления нихрома при 20 °С значения в зависимости от массового содержания компонент сплава меняются от 0,97 * 10-6 Ом*м до 1, 12 *10-6 Ом*м. Полученные значения соответсвуют данному интервалу.